Plānošanas dokumenta - Salaspils novada teritorijas plānojums,

monitoringa ziņojums 2013. - 2023. gads

Plānošanas dokumenta un monitoringa ziņojuma izstrādātājs, kontaktinformācija:

- Salaspils novada pašvaldība;

- Centrālās pārvaldes Attīstības, investīciju un īpašumu daļas teritorijas plānotājs Jānis Veilands, janis.veilands@salaspils.lv;  vides speciāliste Liene Turne, liene.turne@salaspils.lv , vides speciāliste Laila Šica, laila.sica@salaspils.lv.

| Monitoringa priekšmets | Plānošanas dokumenta/ SIVN uzdevumi, plānotais stāvoklis/ normatīvos aktos noteikts | Rezultāti, situācijas raksturojums | Komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| Vides (dabas) faktori | 1. Virszemes un pazemes ūdeņi 1) Gan virszemes, gan pazemes ūdensobjekti Salaspils novadā ir labā ekoloģiskās kvalitātes stāvoklī. Jāseko, lai to kvalitāte nepasliktinātos. 2) Problēmas saistītas nevis ar gruntsūdens sliktu kvalitāti vai nepietiekamību, bet pārāk augstu gruntsūdens līmeni. 3) Zināms, ka meliorācijas sistēmas ir sliktā stāvokli, tomēr trūkst konkrētas informācijas novada mērogā. | 1) Novada ūdensteces un ūdenstilpes ietilpst Daugavas sateces apgabalā. Saskaņā ar DAUGAVAS UPJU BASEINU APGABALA (UBA) (APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNU UN PLŪDU RISKA PĀRVALDĪBAS PLĀNU 2022. - 2027. GADAM (https://www.varam.gov.lv/lv/media/38604/download?attachment), lielākā daļa (59%) Daugavas UBA upju ūdensobjektu pieder pie vidējas ekoloģiskās kvalitātes / potenciāla klases. kopumā Daugavas UBA labas/augstas kvalitātes/potenciāla upju ūdensobjektu procentuālais daudzums nav būtiski mainījies un tas konstanti turas pie 24% , bet būtiski samazinājies sliktas un ļoti sliktas kvalitātes/potenciāla ūdensobjektu daudzums. Daugavas ekoloģiskajā kvalitātē nav novērotas būtiskas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo monitoringa periodu. Prioritāro un bīstamo vielu punktveida slodze Daugavas upju baseinu apgabalā, balstoties uz pieejamiem datiem, nav novērtēta kā būtiska. Salaspils novadā tiek veikts peldvietu ūdens kvalitātes monitorings. 2023. gadā veikts Daugavā (Salaspils pilsētas peldvietā (oficiālo peldvietu ūdeņu monitoringu par valsts budžeta līdzekļiem veic Veselības inspekcija), Saulkalnes peldvietā un peldvietā pie “Ako” piemiņas vietas), Mazajā Juglā pie Bunčiem (vēsturiskā atpūtas vieta pie apvedceļa tilta). Neoficiālo peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu finansē pašvaldība. Peldūdens kvalitāte kopumā vērtējama kā laba, izņemot aļģu ziedēšanas epizodes, kas raksturīgas vasaras beigās (augusts/septembris) dēļ aļģu attīstībai labvēlīgajiem metoroloģiskajiem apstākļiem. Salaspils pludmalē 2018. un 2023.gada augustā, novērots paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums, kas radās mijiedarboties ilgstošam sausuma periodam un ūdenslīmeņa pazemināšanai Rīgas HES ūdenskrātuvē. 2) Salaspils novadā dabīgi ir augsts grunts ūdens (pat 0,3m no zemes virsas). Nav informācijas par gruntsūdens līmeņa monitoringu. Būtisku ietekmi uz gruntsūdeņu režīmu un kvalitāti rada ģipšakmens ieguve. Ūdens atsūknēšanas rezultātā palielinās sulfātu koncentrācija un duļķainība virszemes ūdenskrātuvēs. 3) Salaspils novadā pārsvarā visas bijušās lauksaimniecības zemes ir meliorētas (drenētas) ap 1960-iem gadiem. Šīs drenāžas kalpošanas laiks bija paredzēts ap 50. gadiem. Salaspils novada pašvaldība pēdējos piecpadsmit gados pievērš lielu uzmanību vecās drenāžas pārkārtošanai, meliorācijas sistēmu uzturēšanai un kopšanai. Lieli drenāžas pārkārtošanas un jaunas drenāžas izbūves darbi paveikti Budeskalna un Purva dzīvojamo māju rajonos (Investīciju periodā no 2019. gada līdz 2024. gadam izbūvēta drenāža par 1 950 300eur) un citur. Salaspils novada pašvaldības administrācijas Tehniskā daļa sniedz nosacījumus drenāžas pārkārtošanai detālplānojumiem un seko to izpildei. Izstrādājot būvprojektus tiek sniegti tehniskie noteikumi drenāžas pārbūvei vai izbūvei. Salaspils novada pašvaldība izbūvējot maģistrālos lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas tīklus vienmēr paredz iespēju pie tiem pieslēgties arī individuālo apbūves gabalu drenāžu un lietus ūdens kanalizāciju. Kā promtekas slēgtajām lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas sistēmā kalpo vaļējo grāvju sistēmas. Salaspils novad pašvaldība kopj un uztura aptuveni 18km vaļējos grāvjus. Salaspils novadā proplēmas ir ar privātīpašumā esošo vaļējo grāvju kopšanu – tie ir aizauguši, savas funkcijas veic slikti, tā apdraudot appludināt pieguļošās teritorijas. | Izmaiņas nav konstatētas. |
|  | 2. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas. Uzskaitītas Attīstības Programmā, ka arī atrodamas LVĢMC uzturētajā datu bāzē. | Piesārņotas vietas - ugunsgrēka vieta Granīta ielā 31 k-18 un k-5; bijušās mehāniskās darbnīcas un DUS, Salaspils; avārijas vieta pie "Mūrniekiem", Salaspils l.ter. Potenciāli piesārņotās vietas - Valsts akciju sabiedrība “Latvenergo”, filiāle “Rīgas termoelektrostacijas” TEC-2; SIA "Saulkalne S", minerālu ražotne (kaļķu); SIA “A.C.B.” asfaltbetona rūpnīca “Lazdiņas”; SIA “Tehnoloģijas centrs AM2”, kokapstrādes cehs ar medicīnisko atkritumu līdzsadedzināšanu. (https://pvps.vvd.gov.lv/#/territory?params=%7B%22lastReloadDate%22:1715263988803,%22rows%22:10,%22offset%22:0,%22filter%22:%7B%22rnd%22:%222024-05-09T14:13:08.802Z%22,%22ancestorAddressCode%22:100015485%7D,%22columnFilter%22:%7B%7D%7D) Salaspils novada teritorijā atrodas Salaspils kodolreaktors (turpmāk - SKR), kura darbība tika apturēta 1998. gadā un ir veikts daļējs demontāžas process. SKR teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) veic Speciālās atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (licences) Nr. RD12JL0147 (ar grozījumiem Nr.RD18VL0119) ietvaros paredzētos vides radioaktivitātes mērījumus. Monitoringa ietvaros augsnē, gruntsūdenī, lietus ūdenī un kanalizācijas ūdenī tiek mērīts beta un gamma starojums, kā arī tritija koncentrācija. 2022. gada monitoringa ziņojumā sniegtā informācija liecina, ka radiācijas līmenis pakāpeniski samazinās vai būtiski nemainās un ir dabiskā gamma starojuma līmeņa robežās. Potenciāli piesārņotas vietas veidojas apdzīvotajās vietās, kurās netiek nodrošināts ārējais kanalizācijas tīkls un dzīvojamās mājās tiek izbūvētas sausās tualetes, bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vai izvedamas notekūdeņu krājtvertnes. Ne vienmēr šādās decentralizētās kanalizācijas sistēmās savāktie notekūdeņi un ar tiem saistītie atkritumi tiek savākti un utilizēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un pastāv punktveida piesārņojuma rašanās risks. Šobrīd pašvaldībā ir izstrādāti saistošie noteikumi "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salaspils novada pašvaldībā" un ir ieviests Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs. | Bez būtiskām izmaiņām. |
|  | 3. Daba. Salaspils novadā ir izveidota viena Natura 2000 teritorija, kā arī citi aizsargājami objekti un teritorijas (mikroliegumi, dižkoki, u.c.). Salaspils novads Latvijas kontekstā ir salīdzinoši antropogēni ietekmēts un ir visblīvāk apdzīvotais no novadiem. Tomēr arī ārpus aizsargājamām teritorijām saglabājas pietiekams daudzums dabas teritoriju - apmēram 1/4 daļa meži un 1/5 daļa lauksaimniecības teritorijas. Salaspils novadā nekontrolēti izplatījusies Kanādas zeltslotiņa kura spēj nomākt citu sugu augšanu un attiecīgi parāda invazīvo sugu īpašības. Novadā "ienāk" arī latvāņi no Ķekavas puses. | Salaspils novadā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas parks “Doles sala” (Natura 2000 teritorija), Nacionālais botāniskais dārzs, reģistrēti dizkoki. Tāpat kā visā latvijā, Salaspils novadā ir veikta “Dabas skaitīšana” - vērtīgo un aizsargājamo teritoriju kartēšana, kuras ietvaros konstatētas līdz šim neapzinātas īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājami biotopi. Par pašvaldības līdzekļiem veikta dabas vērtību izpēte vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas “Zeltiņu purva dabas parks” izveidei. Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” informāciju, vislielākais vērtīgo un aizsargājamo biotopu un sugu atradņu kopums reģistrēts dabas parkā “Doles sala”. Bioloģiski vērtīgie un aizsargājamie biotopi Doles salā (https://ozols.gov.lv/pub) 10.04.2024. Pašvaldībā apstiprināts Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns Salaspils novadā 2022.-2026. gadiem, kur noteikti latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi un uzskaitītas 14 ar latvāņiem invadētās zemes vienības (kopējā Invadētā platība 27,8 ha). | Īpaši aizsargāja-mo dabas teritoriju apjoms tiek palielināts. |
|  | 4. Zeme. 1) Salaspils novads ir salīdzinoši antropogēni ietekmēts - tajā ir vislielākais iedzīvotāju blīvums, lielu daļu teritorijas aizņem uz dzīvošanu attiecināma apbūve. 2) Būtisks problēmu kopums saistās ar vairāku blīvas apbūves teritoriju nesakārtotību, kas rada vidi degradējošu ainavu. 3) Rūpnieciskās apbūves teritorijām, kas ietver arī derīgo izrakteņu ieguvi, plānots apmēram 9% no novada teritorijas. | 1) Teritorijas plānojumā, atbilstoši funkcionālajam zonējumam, 25% teritorijas ir plānota kā mežu teritorija, aptuveni 20% - lauksaimniecības zemes, 11% atvēlēti dažāda tipa dzīvojamajai apbūvei, rūpnieciskajai apbūvei - 9%, savukārt, 6% no novada teritorijas ir rezervēta turpmākajai izpētei un plānošanai. Atlikušos 30% veido: publiskās apbūves teritorijas; jauktas centru apbūves teritorijas; transporta infrastruktūras teritorijas; tehniskās apbūves teritorijas; dabas un apstādījumu teritorijas; ģimenes dārziņu teritorijas; apstādījumu teritorijas - rūpnieciskās un dzīvojamās apbūves robežjoslas; ūdeņu teritorijas (https://salaspils.lv/lv/publiskie-parskati Publiskais_parskats__2023.pdf). 2) Prasības teritorijai uzturēšanai, nepieļaujot vides degradēšanos, gružu vai atkritumu uzkrāšanos, un atbildība par šo prasību neievērošanu noteikta Salaspils novada domes saistošajos noteikumos Nr. 9/2022 “Salaspils novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”. 3) Apstiprināti 12 lokālplānojumi, mainot funkcionālo zonējumu par rūpnieciskās vai tehniskās apbūves teritorijām 144 ha platībā, t.sk. 55 ha platībā rūpnieciskās apbūves teritorijām, kur atļauta derīgo izrakteņu ieguve. Savukārt 2 apstiprinātajos lokālplānojumos mainīts rūpnieciskās apbūves teritoriju funkcionālais zonējums par mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijām 3 ha platībā. | Netiek būtiski palielinātas dzīvojamās apbūves teritorijas. Nedaudz palielinās rūpnieciskās un tehniskās apbūves teritorijas. |
|  | 5. Klimats. 1) Salaspils novadā atrodas Rīgas HES, kas nodrošina ievērojamu elektroenerģijas ieguvi bez siltumnīcefekta gāzu emisijām. Salaspils novads piedalās klimata kontroles pasākumos un ir parakstījis pašvaldību hartu par CO2 emisiju samazināšanu. Plānota Salaspils siltumapgādes pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem - šķeldas katlumājas celtniecība. 2) Kā plūdu riska teritorija norādīta teritorija pie Mazās Juglas (pie Bunčiem). | 1) Siltumapgādi Salaspils pilsētā un Saulkalnes ciemā nodrošina pašvaldībai piederošā SIA „Salaspils Siltums”, kura apsaimnieko centralizētās siltumapgādes sistēmu un siltumenerģijas ražotnes (katlumājas). Siltumenerģijas ražotnē Salaspilī ir uzstādīti trīs gāzes ūdens sildāmie katli, kuru kopējā jauda ir 23 MW, 7MW šķeldas ūdenssildāmais katls ar 1,68MW dūmgāžu kondensatoru un 3MW šķeldas katls ar 0,5MW dūmgāžu kondensatoru, kā arī uzstādīti saules kolektori ar jaudu 2,5 MW un akumulācijas tvertne. Kopējā uzstādītā ražošanas jauda Salaspilī ir 37,68 MW. Centralizētās siltumapgādes patērētāju maksimālā siltumslodze Salaspilī ir aptuveni 29MW - 82% no pieslēgtās slodzes veido dzīvojamais sektors, 18% - budžeta iestādes un citi patērētāji. Kopumā centralizēto siltumapgādi izmanto 85% pilsētas iedzīvotāju. Gadā tiek saražots ~ 60 000 MWh siltumenerģijas. Siltumenerģijas piegādei Saulkalnes ciemā ir uzstādīti divi automātiskie ūdenssildāmie katli, kuru jauda 1,75 MW un 1,6 MW. SIA “Salaspils Siltums” kā siltumapgādes operators nodrošina siltumapgādi (pārvadi un sadali) arī Acones ciemā, iepērkot siltumenerģiju no AS “Latvenergo”. Siltumtrašu kopējais garums novada teritorijā ir 22,82 km. Rūpnieciski izolētas ir 21,22 km (93%), virszemes - 1,6 km (7%). 2023. gadā izbūvēta 1,4 km gara siltumtrase, nodrošinot centralizētu siltumapgādi 11 daudzdzīvokļu mājām. Centralizētā siltumapgāde Salaspils pilsētā ir videi draudzīga, jo nodrošina ilgtspējīgu ražošanu, 95% apmērā izmantojot atjaunīgos energoresursus – saules enerģiju un kurināmo šķeldu. Ierīkots energoefektīvs ielu apgaismojums, uzstādot 1004 gab. LED lampas. 2023. gada aprīlī uzsākts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēts projekts “Apgaismojuma nomaiņa Salaspils novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Paaugstināta energoefektivitāte, veicot praktiski visu pašvaldībai piederošu ēku siltināšanu (izņemot divu ēku), kā arī piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 19 daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai. 2024. gadā pabeigta jaunas pirmsskolas izglītības ēkas, kas saņēmusi pasīvās ēkas sertifikātu, būvniecība. Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmā un ēku labiekārtošanas programmā. Izstrādāta un 2019.gadā apstiprināta Salaspils novada klimata pārmaiņu risku pielāgošanās stratēģija 2025. gadam (turpmāk – stratēģija). Lai nodrošinātu atbilstošu novada attīstību un stratēģijas atbilstību aktuālajiem nacionālā līmeņa klimata jomas dokumentiem, 2024.gadā apstiprināti Stratēģijas grozījumi. 2) Salaspils novada administratīvajā teritorijā atrodas nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija - Mazās Juglas upes paliene, kurai ir 10% applūšanas risks. Plūdu gadījumā tie Salaspils novadā un kaimiņu novados skar ~450 iedzīvotājus. Retākos gadījumos pavasara plūdu laikā tiek apdraudēti 1000 iedzīvotāji. Mazās Juglas plūdu riska karte Salaspils novadā (https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes) Mazās Juglas plūdu karte Salaspils novadā. Realizēts starptautisks projekts “Epicuro”. Projekta ietvaros ir izveidota izturētspējas stratēģija, kas palīdz rīkoties plūdu gadījumā. Plūdu gadījumā Salaspils galvenais izaicinājums ir brīdināt visus riska kategorijas iedzīvotājus. Lai to izdarītu, pašvaldība īsteno sekojošas aktivitātes, kas palīdz informēt iedzīvotājus par plūdu risku: - Mērlatas ievietošana applūstošajā upē, kas ļautu iedzīvotājiem un tehniskajiem darbiniekiem noteikt ūdens līmeni; - Brīdinošu ceļu posteņu ierīkošana applūstošo ceļu malās, lai operatīvie transportlīdzekļi varētu identificēt ceļu; - Informatīvu stendu par applūstošajām teritorijām izvietošana, norādot ārkārtas telefonu numurus, augsta riska aplūstošās zonas un to, kā rīkoties plūdu gadījumā; Informācijas (kā rīkoties plūdu vai citu klimata pārmaiņu risku gadījumā, kur iedzīvotāji var griezties pēc palīdzības, kā sagatavoties plūdiem) publicēšana oficiālajā pašvaldības mājaslapā. Saskaņā ar DAUGAVAS UPJU BASEINU APGABALA (UBA) (APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNU UN PLŪDU RISKA PĀRVALDĪBAS PLĀNU 2022. - 2027. GADAM, viens no pasākumiem plūdu apdraudējuma mazināšanai, kas arī attiecas uz Salaspils novada teritoriju, ir Rīgas HES hidrotehnisko būvju uzturēšana tehniskā kārtībā atbilstoši "A" klases būves drošuma programmas prasībām. Saskaņā ar LVĢMC datiem (https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/pasvaldibu_apskati/novads/salaspils_novads/), 2022. gadā vidējā gaisa temperatūra Salaspils novadā bija +8,1 °C , šim gadam esot 0,5 °C siltākam par 1991.-2020. gada normu (+7,6 ºC), bet kopējais nokrišņu daudzums bija 632,2 mm, šim gadam esot par 11% sausākam par 1991.-2020. gada normu (711,8 mm). Salīdzinot klimatisko standarta normu (1991.-2020. gads) ar klimatiskās references periodu (1961.-1990. gads), gada vidējā gaisa temperatūra Salaspils novadā paaugstinājusies par 1,2 ºC, bet nokrišņu daudzums palielinājies par 16,7 mm. | Palielināta atjaunojamo energo- resursu izmantošana. Samazināts ēku siltum- enerģijas patēriņš. Plānota koordinēta rīcība plūdu gadījumā. |
|  | 6. Troksnis Troksnis Salaspils novadā ir būtisks vides kvalitāti ietekmējošs faktors, kas ņemams vērā turpmākajā novada attīstībā, it īpaši Salaspils pilsētā autoceļa A6 un dzelzceļa tuvumā. Šajās zonās ir konstatēti vislielākie trokšņa normatīvu pārsniegumi. | VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) 2024. gada 15. janvārī apstiprināja “Rīcības plānu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2024. līdz 2028. gadam” (Rīcības plāns). Satiksmes ministrija 2024. gada 29. februārī apstiprināja Trokšņa stratēģisko karšu dzelzceļa līnijām, kur satiksmes intensitāte 2021. gadā ir bijusi vairāk nekā 30 000 vilcienu sastāvu gadā, aktualizāciju. Salaspils novadā noteikta akustiskā diskomforta zona „Salaspils” dzelzceļa līnijas „Rīga Pasažieru – Krustpils” tuvumā, kas ietekmē 482 iedzīvotājus. Saskaņā ar Rīcības plānu trokšņa mazināšanai dzelzceļa līnijām ar satiksmes intensitāti lielāku par 30 000 vilcieniem gadā laika periodam no 2019. līdz 2023. gadam, LDz ir turpinājis īstenot trokšņa emisiju samazināšanas pasākumus (sliežu un pārmiju pārvedu slīpēšanu, gumijas segumu ieklāšanu un nomaiņu dzelzceļa pārbrauktuvju remonta laikā, garsliežu ieklāšanu, sliežu ceļu izlāgošanu ar gulšņu pablīvēšanu, bojāto garsliežu nomaiņu, sliežu ceļu atjaunošanu u.c). Rīcības plānā papildus plānota apstādījumu joslu izveide sliežu ceļu tuvumā. Prettrokšņa ekrānu būvniecība netiek plānota. Pēc VAS “Latvijas valsts ceļi” pasūtījuma 2017. gadā un 2022. gadā ir veikts autotransporta radītā trokšņa novērtējums gar autoceļu A6 Rīga – Daugavpils. Rezultāti apkopoti autoceļa A6 posma Rīga – Ķegums tuvumā, ņemot vērā teritorijas lietošanas funkciju, novērtējuma periodu un summējot aprēķinātās platības, vislielākā teritorijas platība, kurā pārsniegti trokšņa robežlielumi, konstatēta nakts periodā, bet vismazākā – dienas periodā. Salaspils novada teritorijai sagatavota trokšņa robežlielumu pārsniegumu karte. Mērījumu rezultātā identificētās trokšņa diskomforta zonas ir nemainīgas salīdzinot ar zonām, kas norādītas Rīcības plānā vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2009.-2019. gadam, kas ņemts vērā Teritorijas plānojuma izstrādē. Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš pārbūvei par ātrgaitas autoceļu ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – IVN), ietverot esošās A5 satiksmes radītā trokšņa situācijas modelēšanu ar 2021. gada satiksmes intensitāti. Arī šīs modelēšanas rezultāti esošajā situācijā uzrāda pieļaujamā trokšņa līmeņa pārsniegumus. Vakara periodā ir lielākais pārsniegumu līmenis un skartās apbūves apjoms. Esošajā situācijā nekādi mākslīgi A5 satiksmes trokšņa samazināšanas pasākumi nav veikti. Esošajā situācijā lielākie dabīgie trokšņa mazināšanas funkciju veicēji ir plašās meža audzes. Konstatējams 2050. gada trokšņa līmeņa pieaugums pret esošo (2021. gada) satiksmes radīto trokšņa līmeni vidēji par ~4-5 dB. Galvenie trokšņa līmeņa palielināšanās iemesli ir satiksmes intensitātes pieaugums ~1,85 reizes (kas pārsvarā nav paredzētās darbības rezultāts, bet gan no tās neatkarīgs objektīvs apstāklis) un kustības maksimālā ātruma palielināšana no 90 km/h uz 130 km/h (kas ir tiešs paredzētās darbības rezultāts). IVN ziņojumā ir piedāvāti satiksmes trokšņa samazināšanas pasākumi. | Trokšņa pārsniegumu teritorijas nav būtiski mainījušās. |
|  | 7. Gaiss 1) Nepilnīgi, tomēr konkrēti modelēšanas dati liecina, ka gaisa kvalitāte kopumā visā Salaspils novadā ir laba un nav riska pārsniegt robežlielumus. 2) Neapmierinoša gaisa kvalitāte iespējama atsevišķās, lokālās vietās (piemēram, karjeru tuvumā daļiņas, automaģistrāļu tuvumā izplūdes gāzes). 3) Ģipšakmens karjeru, kas ir viena no dominējošajām rūpniecības nozarēm novadā, radītais piesārņojums ar daļiņām (PM10) neizplatās tālu no ieguves vietas un tam ir lokāls raksturs. | Gaisa kvalitātes mērījumus Latvijā veic ar automātisko staciju palīdzību, nepārtraukti reģistrējot piesārņojošās vielas. Salaspils novadam tuvākās stacijas atrodas Rīgas pilsētā, kur saskaņā ar oficiālās statistikas portāla un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, 2022.gadā robežlielumi cilvēka veselības aizsardzībai nav pārsniegti, izņemot cieto daļiņu koncentrāciju gaisā. SIA “Salaspils Siltums” izmanto atjaunojamo energoresursu – saules enerģiju, kas ir bezmaksas un nav apliekama ar nodokļiem, kā arī biokurināmo – šķeldu, apkures sezonā fosilo kurināmo aizstājot ar šķeldu un samazinot CO2 emisijas. Katru gadu tiek veikta plānveidīga ceļu segumu uzlabošana, lai uzlabotu brauktuves kvalitāti. Pašvaldība ir uzlabojusi 33,897 km brauktuvju segumu (gan no jauna asfaltējot, gan mainot veco asfaltu). | Nav kvantitatīvu datu par gaisa kvalitātes izmaiņām Salaspils novadā. |
| Sociālie faktori Iedzīvotāji (veselība/drošība, labklājība) | 1) Viens no ilgtermiņa attīstības virzieniem ir iedzīvotāju skaita pieaugums Salaspils novadā. Kā ilgtermiņa prioritāte šī mērķa sasniegšanai ir noteikta kvalitatīvas un pievilcīgas dzīves vides radīšana iedzīvotājiem. 2) Apdzīvojuma koncentrācija - tātad koncentrēta apdzīvojuma un apbūves veidošana Salaspils pilsētā un 5 ciemu teritorijās, nepieļaujot koncentrētu apbūvi ārpus šīm teritorijām. Šāda mērķa viens no galvenajiem uzdevumiem ir tieši komunālo pakalpojumu sniegšanas iespējas nodrošināšana, kas ir būtisks faktors gan iedzīvotāju veselības un sanitāro apstākļu adekvātam līmenim, gan antropoloģiskās slodzes un ietekmju uz vidi samazināšanai (centralizēta notekūdeņu savākšana un attīrīšana, centralizēta kvalitatīva ūdensapgāde, atkritumu savākšana). | 1) Iedzīvotāju skaits Salaspils novadā: - 2013. gadā - 22 314 (16 843 Salaspils pilsētā); - 2019. gada 1. jūlijā - 23 994 (19 028 Salaspils pilsētā); - 2024. gada 1. janvārī – 24 742 (18 809 Salaspils pilsētā) Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļā 2023. gadā reģistrēti 163 jaundzimušie (84 zēni un 80 meitenes) un sastādīti 234 miršanas reģistri. 2) Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu novada teritorijā veic Salaspils novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Valgums-S”. Realizēti projekti: - “Saules elektrostacijas ar jaudu 40 kW būvniecība Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtās, nekustamā īpašumā Zviedru ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā, elektroenerģijas izmantošanai pašu vajadzībām”, kura ietvaros ūdens sagatavošanai Salaspilī turpmāk tiks izmantota saules radīta enerģija; - “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Jaunsauriešu ciema daļā (Guntiņas un Kalēju ielās)”, kura ietvaros izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 582,5m, izveidots jauns dziļurbums un izbūvētas jaunas ūdens atdzelžošanas iekārtas; - „Saules paneļu piegāde un uzstādīšana pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai Salaspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”, kura ietvaros 2019. gadā izbūvēta saules elektrostacija ar jaudu 97,2 kW; - “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, III kārta”, kura ietvaros Salaspilī un Saulkalnē tika izbūvēti pašteces sadzīves kanalizācijas tīkli piecās daļās ar kopējo garumu 16,7 km; - "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta ", kura ietvaros izbūvēti un rekonstruēti 18,7km ūdensapgādes tīkli, izbūvēti un rekonstruēti 14km sadzīves kanalizācijas tīkli, rekonstruētas 4 un izbūvētas 2 jaunas sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas; - "Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Acones ciemā", kura laikā ir veikti vairāki ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti uzlabojoši pasākumi, tai skaitā ir rekonstruēti ūdensapgādes tīkli ~ 439m garumā, kā arī veikta ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija. Kopš 2018.gada 1.oktobra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novadā nodrošina vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” un tā piesaistītais apakšuzņēmējs- SIA “Ķilupe”. 2023. gadā ir noslēgts jauns līgums ar SIA “Eco Baltia vide” un tas ir spēkā līdz 2026.gada 30.septembrim ar iespēju līgumu pagarināt uz vēl diviem gadiem. 2020.gadā Pašvaldība ir izbūvējusi atkritumu šķirošanas laukumu Rīgas ielā 115 k-1, Salaspils, kur novada iedzīvotājiem ir pieejama (gan bez maksas, gan maksas) dažādu veidu atkritumu nodošana. Daudzdzīvokļu māju pagalmos ir izbūvētas 18 slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes. Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par atkritumu šķirošanu, katru gadu tiek organizēts “Vides mēnesis”, kura laikā iedzīvotājiem tiek organizēti izglītojošas lekcijas par vides jautājumiem, atkritumu šķirošanu. Salaspils novada teritorijā darbojās SIA “Salaspils veselības centrs” (turpmāk – SVC). SVC ir ambulatorās aprūpes iestāde un piedāvā plašu ambulatoro pakalpojumu klāstu. SVC ir iespējams saņemt ārstu-speciālistu konsultācijas, veikt diagnostiskos izmeklējumus, dienas stacionārā ir iespēja saņemt injekcijas, intravenozās infūzijas, rehabilitācijas nodaļā – rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumus. Pakalpojumi tiek sniegti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Sabiedrībai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, tiek sniegti arī maksas pakalpojumi. Sabiedrībai ir filiāle – Saulkalnes veselības punkts. 2023. gadā pabeigts Eiropas Sociālā fonda projekts ”Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā”. (Nr. 9.2.4.2/16/I/026) īstenošana. Projektu īsteno Salaspils novada pašvaldība. Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada maijs – 2023. gada septembris. Projekta mērķis ir uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Salaspils novada iedzīvotājiem, jo īpaši, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus. | Mērens pieaugums |
| Ekonomiskie faktori Tautsaimniecības nozaru attīstība | 1) Viens no ilgtermiņa attīstības virzieniem ir uzņēmējdarbības pieaugums. Kā ilgtermiņa prioritāte šī mērķa sasniegšanai ir noteikta mūsdienīga uzņēmējdarbības vides radīšana nolūkā veicināt uzņēmējdarbības pieaugumu. 2) Īpaša uzmanība tika veltīta derīgo izrakteņu ieguves plānošanai, lai minimizētu iespējamās konfliktteritorijas ar apdzīvojuma struktūru no vienas puses, un veicinātu uzņēmējdarbību no otras puses. Ieguve ir atļauta tikai rūpniecisko teritoriju zonā. Ārpus šīs zonas iespējamai ieguvei būtu nepieciešams veikt izmaiņas teritorijas plānojumā, piemēram, ar lokālplānojuma palīdzību. 3) Salaspils novadā ir noteiktas valsts nozīmes infrastruktūras objektu plānošanai nepieciešamās teritorijas - Rail Baltica koridors, Rīgas apvedceļš, multimodālašķērsojuma vieta ar Daugavu, multimodālais transporta mezgls un loģistikas pakalpojumu centrs, valsts galvenā autoceļa E22 ievads Rīgā, valsts galvenā autoceļa E67 posms no Saulkalnes uz Bausku. No teritorijas plānojuma viedokļa šo teritoriju nacionālās nozīmes attīstības gadījumā interešu konfliktus plānots risināt un saskaņot ar lokālplānojuma palīdzību. | 1) Saskaņā ar Oficiālās statistikas portāla datiem 2021. un 2022. gadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits Salaspils novadā bija attiecīgi 1719 un 1769. (https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__ENT__UZ__UZS/UZS011/table/tableViewLayout1/). Salaspilī atrodas Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”. Informāciju par tūrisma objektiem, pakalpojumiem un palīdzību tūrisma pakalpojumu izmantošanā sniedz Salaspils novada tūrisma informācijas centrs (turpmāk – Salaspils TIC) (www.visit.salaspils.lv), kas ir Salaspils novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Sabiedrības informēšanas un tūrisma attīstības daļas pārziņā un piedāvā arī velosipēdu nomas pakalpojumus, nodarbojas ar pašvaldību prezentējošu suvenīru tirdzniecību. Nozīmīgākie tūrisma objekti Salaspilī ir Nacionālais Botāniskais dārzs, Doles salā esošais Daugavas muzejs un Salaspils memoriāls. Salaspils TIC apkalpoto klientu skaitam ir pieaugoša tendence līdz Covid-19 pandēmijai, kad 2015. gadā tika apkalpoti 5951 klienti, 2018. gadā - 6613 klienti. 2023. gadā tie ir 4742 uz vietas apkalpoti klienti, salīdzinot ar 2022. gadu, kad apmeklētāju skaits bija 3145 apmeklētāji. Vislielākais tūristu pieplūdums 2023. gada aktīvajā tūrisma sezonā bija vērojams tieši vasaras mēnešos – no jūnija līdz augustam. Visvairāk Salaspils TIC apmeklējuši tūristi no netālajām kaimiņvalstīm – Igaunijas, Lietuvas un Polijas. 2023. gadā tika aizvadīti visvairāk Salaspils TIC rīkoti, iniciēti un organizēti pasākumi visā tā pastāvēšanas laikā teju 9 gadu garumā. Visu šo pasākumu un aktivitāšu mērķis bijis popularizēt, un jo īpaši akcentēt vietējā tūrisma potenciālu un tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, aicināt atklāt vai no jauna saredzēt un sajust dabas un kultūrvēstures vērtību ieguvumus Salaspils novadā, izglītot gan sava novada iedzīvotājus, gan tā viesus, veicināt vietējo iedzīvotāju piederības sajūtu novadam ar piesaistošām un interesantām norisēm. Aptuvenais apmeklētāju skaits visos pasākumos novadā kopā, ko organizējis vai iniciējis Salaspils TIC 2023. gadā, ir 14509 apmeklētāji, ieskaitot vietējos iedzīvotājus, kas izmantojuši novadā piedāvātās tūrisma iespējas. 2) No 2012. gada līdz 2016. gadam pašvaldība ir izsniegusi četras atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei (smilts, kūdra) https://salaspils.lv/lv/derigo-izraktenu-ieguves-atlaujas. Valsts vides dienests ir izsniedzis astoņas licences derīgo izrakteņu ieguvei (smilts, dolomīts, kūdra, ģipšakmens). https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/zemes-dzilu-izmantosanas-licences/zemes-dzilu-izmantosanas-licences/ Informāciju par apstiprinātajiem lokālplānojumiem skatīt Vides (dabas) faktori sadaļas 4.punktā. 3) Tiek izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūvei par ātrgaitas ceļu (ietekmes uz vidi novērtējumu aktuālā redakcija 2024. gada 22. martā ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā) un dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai (plānotā darbība akceptēta ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr.467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”). Rail Baltica projektam noteikts nacionālo interešu objekta statuss ar Ministru kabineta 2016. gada 24. augusta rīkojumu Nr.468 “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica”. Ir uzsākta zemes ierīcības projektu izstrādi minēto projektu ietekmētajiem un atsavināmajiem nekustamajiem īpašumiem, bet būvdarbi plānošanas dokumenta monitoringa ziņojuma periodā nav uzsākti. Tāpēc būtiska ietekme uz transporta infrastruktūru un nekustamo īpašumu izmantošanu Salaspils novada ievērojamā teritorijas daļā būs tuvākajā laika periodā. Autoceļa E22 (Austrumu ievads Rīgā) posma "Kranciema karjers - Slāvu aplis" būvniecībai veikta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (Vides pārraudzības valsts biroja 2010. gada 18. jūnija atzinums Nr.4 par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, 2010. gada 11. augusta Salaspils novada domes lēmums par paredzētās darbības akceptu), bet būvniecība nav iekļauta Latvijas valsts autoceļu attīstības stratēģijā no 2020. līdz 2040. gadam. | Pieaug uzņēmējdarbības aktivitāte, t.sk. derīgo izrakteņu ieguves jomā. Tūrisma aktivitātes, pasākumi un iniciatīvas ar pieaugošu dinamiku. |
| Teritorijas plānojuma vai attīstības plānošanas dokumenta rezultatīvie rādītāji (piemēram, teritorijas plānojumi – apbūvētās teritorijas, attīstības programmas – realizētie projekti u.c.) | 1) Zemes gabalu sadalīšanas intensitāte un apbūves attīstība Doles salā. 2) Reālā apbūves attīstība bijušajās ciematu teritorijās, kur veikta zemes vienību sadalīšana. 3) Kanalizācijas un ūdensapgādes risinājumi bijušajās ciematu teritorijās. 4) Iedzīvotāju skaits, kuru mājsaimniecības ir pieslēgtas centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai. | 1) Salīdzinot ar laika periodu no 2004. gada līdz 2013. gadam, kad tika apstiprināti 89 detālplānojumi privātmāju apbūves teritorijām, kopš 2013. gada ir apstiprināti tikai 21 detālplānojumi, no kuriem neviens neskar Doles salas teritoriju. Salaspils novada teritorijas plānojumā noteikto prasību un funkcionālā zonējuma grozīšanai apstiprināts 21 lokālplānojums. 2) Apbūves attīstība detālplānojumu teritorijās ir atkarīga no konkrētajā teritorijā izveidotās infrastruktūras. Aktīvākā privātmāju būvniecība noris Salaspils pilsētā, kuras robežas tika paplašinātas 2016. gadā, iekļaujot pilsētas robežās tai piegulošās apbūves teritorijas. 3) Centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumi pieejami Salaspils pilsētā un Acones, Saulkalnes un Silabriežu ciemos, savukārt Jaunsauriešu un Bajāru ciemos nav pieejami. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, novada teritorijā reģistrētas 1468 decentralizēto notekūdeņu kanalizācijas sistēmas. 4) Salaspils novadā pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas pakalpojumus izmanto 18923 iedzīvotāji, centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus - 19213 iedzīvotāji. | Būtiski mazāks zemes vienību sadalīšanas temps. Pieaug pieslēgumu skaits centralizētajai kanalizācijai un ūdensapgādei. |

Secinājumi (analītisks paplašināts izvērtējums):

1. Teritorijas plānojumā noteiktās prasības nekustamo īpašumu izmantošanai ir veicinājušas Salaspils novada attīstību. Monitoringa pārskata periodā nav konstatētas plānošanas dokumenta būtiskas vai neparedzētas ietekmes uz vidi.

2.  Iedzīvotāju skaits palielinās, taču pieaugums ir mērens.

3. Uzsākto valsts nozīmes transporta infrastruktūras projektu - autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūve un  dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecība, īstenošanai būs būtiska ietekme uz transporta infrastruktūru un nekustamo īpašumu izmantošanu Salaspils novada ievērojamā teritorijas daļā tuvākajā laika periodā.

Nākamais monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņš: Nav.

| Datums: Dokumenta parakstīšanas datums ir droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums | Paraksts: Salaspils novada pašvaldības izpilddirektore Silvija Puriņa |
| --- | --- |

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu